|  | АИС-НН |
| --- | --- |

Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-А.

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |

Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-А – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8

Таблица 1

| №пп | Наименование | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дистанция между верхним и нижним измеряемыми уровнями А, мм | 500 - 6000 |
| 2 | Длина мертвой зоны В, мм | 400 - 3000 |
| 3 | Рупор | С – стандартный Ø60 на фланце; У - укороченный |
| 4 | Исполнение узла уплотнения | Ф – фланец (указать размеры, ГОСТ); Р – резьбовой G1,5''; Сп. – по заказу |
| 5 | Время задержки срабатывания, сек | 0,1 - 20 |
| 6 | Цвет светодиодного индикатора в нормальных условиях | К – красный; З - зеленый |
| 7 | Вид взрывозащиты | d – маркировка 1ЕхdIIВT6 |
| 8 | Наличие выхода RS-485 | RS – необходим выход RS-485; 0 – нет выхода RS-485 |

Пример записи: СЖУ-1-А-5000-400-С-Ф-2-К-d-0

Фланец Dy60, ГОСТ, исп.1