	
	


Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-Э.
	1 
	Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо
	

	2 
	Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа
	

	3
	Диапазон изменения температур окружающей среды
	

	4
	Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз)
	


Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-Э – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
Таблица 1
	№пп
	Наименование
	Варианты

	1
	Высота стойки А, мм
	60 - 200

	2
	Длина погружной части В, мм
	80 - 1000

	3
	Исполнение узла уплотнения
	Г3/4" - накидная гайка 3/4";

Ш3/4" - штуцер 3/4";

ШМ20х1,5 – штуцер М20х1,5

Сп - специальный по заказу

	4
	Чувствительный элемент
	К16 – кольцевой Ø16;
К20 – кольцевой Ø20;
С – стержневой (60мм)

Д – другой, по согласованию

	5
	Время задержки срабатывания, сек
	0,1 - 20

	6
	Защитный чехол для стержневого чувствительного элемента
	Ч – с чехлом;
0 – без чехла

	7
	Вид взрывозащиты
	ib – маркировка 1ЕхdibIICT6X;
0 – без взрывозащиты


Пример записи: СЖУ-1-Э-100-150-ШМ20х1,5-С-2-0-0
[image: image1.png]a45°

70*

27

M20x15

2

LmepxHebou

a45°

70*

Y4

MZ20x15

20

216

Konwyebou




Заполненный опросный лист отправьте:
по электронной почте:


info@smart-pribor.ru
