| Опросный лист №___ от ____________ для изготовления уровнемера ВК1700 с гибким фторопластовым или жестким (охранный корпус с сальниковым узлом) датчиком. |  |  | ООО «Смарт прибор» Тел. 4812-54-88-16 (14) сот. 8-920-310-20-10 Email: info@samart-pribor.ru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Исполнение уровнемера |  | Lн – нижний неизмеряемый уровень Lн=150 мм для одноуровневого уровнемера Lн=500 мм для межфазового (двухуровневого ) уровнемера |  |
| одноканальный одноуровневый тип 0 монохромный дисплей |  |  |  |
| одноканальный одноуровневый DIN монохромный дисплей |  |  |  |
| одноканальный межфазовый тип 0 монохромный дисплей |  |  |  |
| одноканальный межфазовый DIN монохромный дисплей |  |  |  |
| двухканальный тип 0 монохромный дисплей |  |  |  |
| двухканальный DIN монохромный дисплей |  |  |  |
| четырёхканальный DIN монохромный дисплей (без релейных выходов) |  |  |  |
| четырёхканальный монохромный дисплей |  |  |  |
| восьмиканальный монохромный дисплей |  |  |  |
| 2. Исполнение датчика |  |  |  |
| гибкий фторопластовый, до 17 м |  |  |  |
| жесткий из нержавеющей стали, до 5 м |  |  |  |
| 3. Датчик термостабильный (да/нет) |  |  |  |
| 4. Диапазон температур измеряемой среды, оС |  |  |  |
| 5. Рабочее давление в ёмкости, МПа |  |  |  |
| 6. Контролируемая среда |  |  |  |
| 7. Плотность измеряемой среды, г/см3 |  |  |  |
| 8. Содержание сероводорода, % |  |  |  |
| 9. Высота резервуара, L, м |  |  |  |
| 10. Максимальный измеряемый уровень, Lmax, м |  |  |  |
| 11. Длина датчика, Lг (габаритная), м Lг=L+0,15м, при условии Lг>Lmax+0,5м |  |  |  |
| 12. Диаметр поплавка, мм (d144, d108, d88) |  |  |  |
| 13. Длина линии связи, м |  |  |  |
| 14. Наличие реле предельных уровней |  |  |  |
| 15. Наличие токовых выходов (по числу каналов) |  |  |  |
| 16. Наличие интерфейса RS485 (протокол Modbus RTU) |  |  |  |
| 17. Наличие сетевого источника питания уровнемера +24В (1А), модель MDR-20-24. |  |  |  |
| 18. Наличие фильтра сетевых помех (да/нет) |  |  |  |
| 19. Количество уровнемеров, шт. |  |  |  |
| 20. Наименование объекта |  |  |  |
| 21. Наименование организации |  |  |  |
| 22. ФИО, должность контактного лица |  |  |  |
| 23. Телефон, факс, электронная почта |  |  |  |