ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДАННЫХ: Стационарные датчики контроля загазованности

| ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| --- |
| Наименование организации - заказчика |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О. полностью) |  |
| Контактный телефон |  |
| Адрес организации - заказчика |  |
| Требования к датчикам загазованности |
| Номер позиции |  |
| Количество датчиков |  |
| Классификация зоны |  |
| Контролируемый газ |  |
| Пределы измерения |  |
| Ожидаемый уровень концентрации |  |
| Допустимый уровень погрешности | нет требований |
| Тип сенсора | нет требований |
| Температура окружающей среды | от до |
| Влажность окружающей среды | от до |
| Присутствие других газов в контролируемой среде | Нет Да, перечень: |
| Присутствие агрессивных сред | Нет Да, перечень: |
| Способ отбора пробы | Диффузионный Принудительный Принудительный, требуется система отбора пробы |
| Вид взрывозащиты | нет требований |
| Степень пыле/влагозащиты (IP) | нет требований |
| Выходные сигналы | 4-20 мА мВ RS-232 RS-485 HART |
| Встроенные реле | Нет Да нет требований |
| Свето-звуковая сигнализация | Нет Да нет требований |
| Наличие дополнительной защиты от погодных условий (снег, дождь) | Нет Да нет требований |
| Измерение загазованности в воздуховоде | Нет Да |
| Наличие дисплея | Нет Да нет требований |
| Межповерочный интервал | нет требований |
| Способ монтажа |  |
| Насадка для калибровки | Нет Да, ____ штук_ |
| Описание процесса: |